空调采购招标文件

1.项目名称：空调采购

2.项目数量、规模：6台

| 名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 柜式空调 | 6 | KFR-120LW/(123685)AC-3 |
| 空调内机铁架 | 6 | 高度50cm |

3.主要技术、质量要求

3.1基本要求：

3.1.1空调品牌要求以下品牌：格力。

3.1.2供货单位除提供货物外，还必须完成空调的运输、安装、调试工作。

3.1.3招标方提供空调所需的外接电源（供货方提供要求），空调自身系统电缆由中标方提供。

3.2技术参数要求表（投标方须填写说明）：

3.2.1柜机，能效等级3级或2级，压缩机保修≥6年，电源供应：三相380V交流电。

4.项目完成期限或交货、提供服务的时间：合同签订后15天中标方备好货物，现场安装具体时间招标方提前2天通知中标方准备进场，分批次进行安装，现场安装及调试时间建议二周，最长三周必须完成。

5.交货地点：水仙药业（建瓯）股份有限公司指定生产区域内。

6.双方职责

6.1招标方免费负责提供安装现场的照明、施工电源。

6.2中标方施工人员必须严格按现行国家和省市有关规定持证上岗,否则承担由此造成的所有责任。

6.3不管招标方是否给予了批准或同意，中标方应对全部现场作业、所有施工方法、中标方施工人员的人生安全以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。

6.4中标方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用。

6.5投标方应提供安装方案（包括安全措施），现场安装施工前中标单位须办理开工报告，并交纳安全保证金。

6.6中标单位自备所有施工工具，运输费用、起重作业、脚手架、食宿由中标单位负责。

6.7中标单位在安装现场应及时做好防护，确保各方人员的安全。

6.8中标单位在施工前必须详细勘查和研究邻近设备管道和建筑物与施工设备的关系，并在施工过程中采取必要的安全防范措施，确保招标方设备等的安全；因中标单位责任引起邻近设备或管道建筑物变形或损坏的处理或造成相关工程延误，由中标单位负责处理或赔偿损失。

6.9制造安装工程中不可预见的缺陷，由中标单位负责处理。

6.10中标单位在施工过程中废弃的物品应堆放在招标方指定的地点；施工垃圾应及时清理，保持现场整洁；安装调试完毕后，现场施工环境由中标单位清理干净。

6.11按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。

7.验收标准：按国家和企业标准制造，产品符合使用要求。

8.质保期

8.1质量保证期不少于自设备验收合格之日起12个月或货到18个月（以时间先到为准），中标方对产品质量实行"三包"。

8.2保修期内非买方原因引起的质量问题，中标方负责无偿返修，中标方未在买方规定的时间内返修，招标方有权选择其它供应商进行返修，返修费用由中标方承担。

9.对投标人资格的要求：投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

10.付款方式：不支付预付款，验收合格后,招标方财务部收到全额增值税专用发票45天支付总合同价的90%（银行承兑汇票）；质保金为总合同价的10%，在保修期满后三十天内付清,保修金不计利息。

11.报价规定

11.1本次招标采取一次性报价方式。

11.2报价为含13%增值税到厂价。

12.开标时间、地点及参与方式：

12.1开标时间、地点：2019年7月25日17:00时（北京时间）在水仙药业（建瓯）有限公司办公楼3楼会议室公开开标。

12.2参与方式：以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，请事先与我司招标办确认。（邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司，收件人:张运达，联系电话：0599-3728752,招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

13.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

13.1投标文件分成三部分，每部分应分开密封装订：第一部分为资格文件，第二部分为技术文件，第三部分为商务文件（报价书）。

13.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非生产单位参与投标必须出具生产单位的代理证书；c.非法定代表人到现场参与投标的需提供法定代表人授权书；d.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

13.3技术文件编制一式二份，包括业绩合同复印件、技术方案、设备说明一览表、交货期及质量承诺、技术偏离表、招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

13.4商务文件编制一式一份，包括投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）、商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

13.5除报价书外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14、评标办法：原则上以最低价格者中标，但如有故意压低价格的行为，或出现重大错漏报，将作为废标处理。

水仙药业（建瓯）股份有限公司

2019年7月19日