综合办公楼二楼直流变频空调机组采购招标文件

1.项目名称：综合办公楼二楼直流变频空调机组采购

2.项目数量、规模：

招标货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 制冷额定功率（KW） | 风量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上出风直流变频室外主机 | 台 | 1 | 90.0 | 100.0 | ≤30.0 | ≥28000 |
| 2 | 直流变频风管式室内机 | 台 | 1 | 4.5 | 5.0 | ≤0.08 | ≥700 |
| 3 | 直流变频风管式室内机 | 台 | 7 | 5.6 | 6.3 | ≤0.08 | ≥850 |
| 4 | 直流变频风管式室内机 | 台 | 1 | 8.0 | 9.0 | ≤0.17 | ≥1100 |
| 5 | 直流变频风管式室内机 | 台 | 2 | 10.0 | 11.2 | ≤0.215 | ≥1500 |
| 6 | 直流变频风管式室内机 | 台 | 1 | 14.0 | 16.0 | ≤0.29 | ≥2000 |

备注：

①、招标内容和项目承包范围：空调主机、末端及配套设备采购，负责整个设备的采购、运输、二次搬运、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

②、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。包括
1)工程量清单、图纸内所有内容的报价；

2)招标文件所规定的所有内容的报价；

3) 设备从工厂生产到工地交货、开通、调试、以及系统的总体经相关单位验收合格并正式交付用户使用及售后服务期间产生的一切费用均包含在报价中，包括从设备生产制造、场内外运输、采购保管、安装铺设、调试、保险、税收、检验检测、技术服务、技术培训、开机调试、系统验收合格、售后服务、招标服务费、安装铺设所需的线材、维修所需的工具、备件及清单、随机赠品、促销品、说明书、其他相关技术资料以及相关规定须交纳的其它费用及土建工序配合费、进口部件所有从属费用等一次性包干等费用均包含在报价中。投标人应考虑以上费用，并全部含在投标总价中，报价应为一次性总包价格。

③、上述价格在合同期内为不变价。

④、本工程合同采用固定总价加风险包干合同。投标人所填写的总价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。

3.主要技术、质量要求

3.1基本要求：

3.1.1空调品牌要求以下品牌：格力。

3.1.2供货单位除提供货物外，还必须完成空调的运输、安装、调试工作。

3.1.3招标方提供空调所需的外接电源（供货方提供要求），

3.2技术参数要求

所投的直流变频空调机组的室内、外机的制冷量、制热量(冷量要求：详见《招标货物一览表》)不允许负偏离，制冷量及制热量正偏离不超过3%(含3%)；制冷功率应符合《招标货物一览表》中数值；直流变频空调机组为整体型式，系统不允许重新划分，空调室内、外机组合台数不得增加或减少，室内机形式不得改变；本次招标货物采用原品牌原厂产品，内外机须为同一品牌，同一产地，同一系列，同一代的多联机组产品，拒绝代工产品；所投产品必须是今年生产的全新标准产品，招标人不接受非标产品（以生产厂家提供的正式样本为准）；投标人应注明所投产品制造商名称及产地。

4.项目完成期限或交货、提供服务的时间：合同签订后15天中标方备好货物，现场安装具体时间招标方提前2天通知中标方准备进场，分批次进行安装，现场安装及调试时间与室内二次装修同步完成、同步竣工验收。

5.交货地点：漳州水仙药业股份有限公司综合办公楼二楼。

6.双方职责

6.1招标方免费负责提供安装现场的照明、施工电源。

6.2中标方施工人员必须严格按现行国家和省市有关规定持证上岗,否则承担由此造成的所有责任。

6.3不管招标方是否给予了批准或同意，中标方应对全部现场作业、所有施工方法、中标方施工人员的人生安全以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。

6.4中标方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用。

6.5投标方应提供安装方案（包括安全措施），现场安装施工前中标单位须办理开工报告。

6.6中标单位自备所有施工工具，运输费用、起重作业、脚手架、食宿由中标单位负责。

6.7中标单位在安装现场应及时做好防护，确保各方人员的安全。

6.8中标单位在施工前必须详细勘查和研究邻近设备管道和建筑物与施工设备的关系，并在施工过程中采取必要的安全防范措施，确保招标方设备等的安全；因中标单位责任引起邻近设备或管道建筑物变形或损坏的处理或造成相关工程延误，由中标单位负责处理或赔偿损失。

6.9制造安装工程中不可预见的缺陷，由中标单位负责处理。

6.10中标单位在施工过程中废弃的物品应堆放在招标方指定的地点；施工垃圾应及时清理，保持现场整洁；安装调试完毕后，现场施工环境由中标单位清理干净。

6.11按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。

7.验收标准：按国家和企业标准制造，产品符合使用要求。

8.质保期

8.1质量保证期不少于自设备验收合格之日起12个月或货到18个月（以时间先到为准），中标方对产品质量实行"三包"。

8.2保修期内非买方原因引起的质量问题，中标方负责无偿返修，中标方未在买方规定的时间内返修，招标方有权选择其它供应商进行返修，返修费用由中标方承担。

9.对投标人资格的要求：投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

10.付款方式：合同签订后支付合同总金额的30%做为预付款，室内隐蔽施工完毕验收合格后支付合同总金额的50%做为工程进度款，空调工程竣工验收合格交付使用后支付合同总金额的15%，每次支付工程款时招标方财务部收到等额增值税专用发票后三天内支付；质保金为总合同价的5%，在保修期满后七天内一次性付清,保修金不计利息。

11.报价规定

11.1本次招标采取一次性报价方式，并设最高限价30万元，总报价超过30万元的按废标处理。

11.2报价为含13%增值税到厂价。

12.开标时间、地点及参与方式：

2019年8月8日在水仙药业六楼招标会议室开标，投标人应于2019年8月7日下午5:30前将投标文件密封报送至水仙药业六楼招标办。

13.投标文件要求：（内容均须加盖公章）投标文件1份，内容包括但不限于下列部分：

（1）投标响应声明（附件1）

（2）工程报价清单（附件2）

（3）资格证明文件（营业执照等）

（4）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

响应文件正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性投标须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合投标文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

14、评标办法：原则上以最低价格者中标，但如有故意压低价格的行为，或出现重大错漏报，将作为废标处理。评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。联系方式：0596-2302616（招标办）

漳州水仙药业股份有限公司

2019年8月5日

附件1                        投标响应声明

致：(采购人)

1.根据贵方综合办公楼二楼直流变频空调机组采购项目的采购公告，我方签字代表       （全名）经正式授权并代表的供应商                                                               （供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本1份。

（1）投标响应声明

（2）工程报价清单

（3）资格证明文件

（4）按照投标文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性投标文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按投标文件的各项规定履行合同责任和义务。投标文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照投标文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和投标文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在投标须知前附表第3项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方愿意向贵方提供任何与本项目投标采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.5 我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次投标活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：               .

邮编：           传真号：      .

联系电话（固定电话和移动电话）：         .

供应商代表：     （签字）

供应商代表电子信箱：                    .

供应商：         （全称并加盖公章）         .

日  期：     年    月    日

| 附件2 工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水仙药业综合办公楼二楼直流变频空调机组工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 直流变频多联空调机组 | GMV-900W/A | 台 | 1 |  |  | 冷暖36P |
| 2 | 低静压风管式室内机 | GMV-NDR22PL/A | 台 | 2 |  |  | 冷暖1P |
| 3 | 低静压风管式室内机 | GMV-NDR36PL/A | 台 | 1 |  |  | 冷暖1.5P |
| 4 | 低静压风管式室内机 | GMV-NDR45PL/A | 台 | 1 |  |  | 冷暖1.8P |
| 5 | 低静压风管式室内机 | GMV-NDR56PL/A | 台 | 7 |  |  | 冷暖2.3P |
| 6 | 低静压风管式室内机 | GMV-NR80PL/A | 台 | 1 |  |  | 冷暖3.2P |
| 7 | 低静压风管式室内机 | GMV-NR100PL/A | 台 | 2 |  |  | 冷暖4.0P |
| 8 | 低静压风管式室内机 | GMV-NR140PL/A | 台 | 1 |  |  | 冷暖5.6P |
| 9 | 设备小计 | A |  | 16 |  |  |  |
| 10 | 铜管安装含保温 | Φ6.35,Φ9.52 | 米 | 15 |  |  | 格力专用 |
| 11 | 铜管安装含保温 | Φ6.35,Φ12.7 | 米 | 11 |  |  | 格力专用 |
| 12 | 铜管安装含保温 | Φ9.52,Φ15.9 | 米 | 72 |  |  | 格力专用 |
| 13 | 铜管安装含保温 | Φ9.52,Φ19.05 | 米 | 51 |  |  | 格力专用 |
| 14 | 铜管安装含保温 | Φ9.52,Φ22.2 | 米 | 7 |  |  | 格力专用 |
| 15 | 铜管安装含保温 | Φ12.7,Φ25.4 | 米 | 9 |  |  | 格力专用 |
| 16 | 铜管安装含保温 | Φ15.9,Φ28.6 | 米 | 9 |  |  | 格力专用 |
| 17 | 铜管安装含保温 | Φ19.05,Φ31.8 | 米 | 19 |  |  | 格力专用 |
| 18 | 分岐管 | FQ01 | 个 | 8 |  |  | 格力专用 |
| 19 | 分岐管 | FQ02 | 个 | 5 |  |  | 格力专用 |
| 20 | 分岐管 | FQ03 | 个 | 1 |  |  | 格力专用 |
| 21 | 冷媒追加 | R410A | kg | 30 |  |  | 格力专用 |
| 22 | 高压氮气 |  | 瓶 | 6 |  |  | 格力专用 |
| 23 | PVC管及保温 | 冷凝水管De25 | M | 60 |  |  | 国标 |
| 24 | PVC管及保温 | 冷凝水管De32 | M | 25 |  |  | 国标 |
| 25 | PVC管及保温 | 冷凝水管De40 | M | 38 |  |  | 国标 |
| 26 | 酚醛复合风管制作安装 |  | m2 | 180 |  |  |  |
| 27 | 双层百叶送风口 |  | 个 | 19 |  |  | 铝合金烤漆 |
| 28 | 单层百叶回风口 |  | 个 | 16 |  |  | 铝合金烤漆 |
| 29 | 消声静压箱 |  | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 30 | 室内机安装 |  | 台 | 15 |  |  | 国标 |
| 31 | 新风机组安装 |  | 台 | 1 |  |  | 国标 |
| 32 | 金钢取孔等其它辅材 |  | 台 | 15 |  |  | 国标 |
| 33 | 吊杆、法栏 |  | 台 | 15 |  |  | 国标 |
| 34 | 信号线 |  | 台 | 15 |  |  | 国标 |
| 35 | 室外机安装费及钢基础 |  | 台 | 1 |  |  | 国标 |
| 36 | 安装辅材小计 |  | B |  |  |  |  |
| 37 | 税 金 |  | C | B*13% |  |  |  |
| 38 | 合 计 |  | D | A+B+C |  |  |  |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：        年     月     日