链条式液压升降平台招标书

第一部分  招标邀请

漳州水仙药业股份有限公司因生产需购置链条式液压升降平台，现进行公开招标，特邀请贵公司前来投标。

1、招标内容：链条式液压升降平台二台

2、交货期：30天

3、投标截止日期：2017年12月10日

逾期收到或不符合规定的投标件恕不接受

4、开标时间、地点：A， 2017年12月11日（暂定）

B，水仙药业办公大楼六楼会议室

5、开标形式：自行开标（投标方不需要来访）

本招标文件如有不详之处，请用书面方式垂询。

联系人：梁再兴

电话：0596-2305205

6、收件地址：福建省漳州市芗城区南山路1号（漳州水仙药业股份有限公司）

收件人：梁再兴

漳州水仙药业股份有限公司

2017年12月1日

第二部分  招标技术要求

A．链条式液压升降平台

一、安装位置：原风油精大楼电梯井道

原电梯井道：宽×深=2150×2000

安装要求：三层三站链条式液压升降平台。

二、招标要求：

（一）招标设备、数量：链条式液压升降平台一台

（二）升降平台要求：

1、 载重：1500kg  （要求双轨道）

2、 升降高度：8000 （控制方式：三层三站控制）

3、平台台面尺寸：宽度约1600×深1900（井道尺寸：宽2150*深2000）

4、升降平台台面上有护栏，护栏需坚固耐用

5、台面进出口方向（内门）配有门，有扣紧拉栓

6、升降平台进出口（外门）配有门，门上配有磁力锁，有扣紧拉栓

7、 升降时间：2-3分钟

8、 工作压力：厂家根据设备确定

9、传动方式：电动液压、链条、钢丝绳传动

8、安全保险：漏电及缺项保护装置、停电应急下降装置、链条、钢丝绳双重保护装置等

9、售后服务：设备保修期一年

B.链条式液压升降平台

一、安装位置：新原料仓库

安装要求：三层三站链条式液压升降平台

二、招标要求：

（一）招标设备、数量：链条式液压升降平台一台

（二）升降平台要求：

1、 载重：1500kg  （要求双轨道）

2、 升降高度：7000 （控制方式：三层三站控制）

3、平台台面尺寸： 宽度约1600×深1600(无井道，楼板孔2100×1700)

4、升降平台台面上有护栏，护栏需坚固耐用

5、台面进出口方向（内门）配有2个门（底层前面进，二、三层后面出），有扣紧拉栓

6、升降平台进出口（外门）配有门（配合台面门进出），门上配有磁力锁，有扣紧拉栓

7、 升降时间：2-3分钟

8、 工作压力：厂家根据设备确定

9、传动方式：电动液压、链条、钢丝绳传动

8、安全保险：漏电及缺项保护装置、停电应急下降装置、链条、钢丝绳双重保护装置等

第三部分  其他要求

1、付款：合同签订后付30%，安装验收合格后付60%后，卖方提供17%全额增值税专用发票，一年后付清余款

2、售后服务：设备保修期一年